**Směrnice o odvádění a čištění odpadních vod v obci**

**Směrnice č. 1/2016**

Obec: **Vícov**

Adresa: **Vícov 46, 798 03 Plumlov**

IČO:  **00288896**

Směrnici zpracoval: **Ing. David Pliska, odpovědný zástupce provozovatele ČOV**

Směrnice nabývá účinnosti: **1. 7. 2016**

Zastupitelstvo obce Vícov se na svém zasedání dne 30.6.2016 usnesením č. UZ-14/2015/5/1 usneslo vydat v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici, kterou se v obci Vícov mění způsob likvidace odpadních vod. (dále jen „směrnice“):

**Článek I.**

**Základní ustanovení**

1. Tato směrnice upravuje způsob likvidace odpadních vod v obci Vícov.

**Článek II**

**Odpadní vody**

1. Odpadními vodami jsou podle §38 odst.1 zákona 254/2001 (vodní zákon) vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z těchto staveb, zařízení nebo dopravních prostředků odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

**Článek III.**

**Povolený způsob likvidace odpadních vod**

1. Obec Vícov je vlastníkem a provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV).
2. Majitelé nemovitostí mohou být připojeni do kanalizačního systému napojeného na ČOV:
* přímo domovní kanalizační přípojkou
* pomocí přečerpávací jímky odpadních vod
1. Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.
2. Odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět jsou definovány v kanalizačním řádu obce Vícov. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny.

**Článek IV.**

**Povinnosti vlastníků nemovitostí**

1. Majitelé nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci jsou povinni dodržovat podmínky vyplývající ze smlouvy o odvádění odpadních vod a řídit se kanalizačním řádem.
2. Majitelé nemovitostí, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci, jsou povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení v souladu s ČSN 75 6081.

**Článek V.**

**Stočné**

1. Stočné jsou povinny platit všechny osoby, které bydlí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, chalupy, chaty apod.) na území obce Vícov a které jsou připojeny na obecní kanalizaci.
2. Vybírání stočného zajišťuje Obecní úřad Vícov.

**Článek VI.**

**Smlouvy na odvádění odpadních vod**

1. Na odvádění a čištění odpadních vod je uzavřena s vlastníkem nemovitosti napojené na kanalizaci smlouva na odvádění odpadních vod.
2. Návrh smlouvy na odvádění odpadních vod schvaluje zastupitelstvo obce. Vlastní smlouvy s vlastníkem nemovitosti podepisuje starosta obce.

**Článek VII.**

**Kontrola způsobu likvidace odpadních vod**

1. Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:
a) obecní úřady,
2. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
3. krajské úřady,
4. ministerstvo.
5. Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:
a) protokol o vodotěsnosti septiku

b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s vedením jména, číslo popisného nemovitostí a data

c) prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky 428/2001Sb a vybavenosti bytu. Případný rozdíl do směrného čísla a počtu osob v bytě bude provozovatelem kanalizace a ČOV dofakturován.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Při porušení této směrnice a souvisejících předpisů a nebude-li ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

**Článek IX.**

**Účinnost**

 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.7..2016